## Kategorie
idKategoria | idRodzic | nazwa
10 | 0 | Przekaźniki Asymetrii Napięciowej (Czujniki Zaniku Fazy)
20 | 0 | Automaty schodowe
30 | 0 | Wyłaczniki bistabilne
40 | 0 | Wyłaczniki zmierzchowe
50 | 0 | Wskaźniki obecności napięcia
60 | 0 | Automatyczne przełaczniki faz
70 | 0 | Zestawy stycznikowo-przekaźnikowe
80 | 0 | Moduły bezpiecznikowe
90 | 0 | Moduły alarmowe
100 | 0 | Moduły styków pomocniczych
110 | 0 | Testery ciągłości przewodów
120 | 0 | Przekażniki czasowe
130 | 0 | Sterowniki Układów SZR

## Towary
lp | Status produktu | symbol | symbol alternatywny | symbol poprzednika | kod EAN jednostki handlowej | kod EAN poprzednika | nazwa | słowa kluczowe do nazwy | cena katalogowa netto za jedn. handlową | kgo | ilość | jednostka miary handlowa | jadnostka miary zawarości w jednostce handlowej | ilość jednostek zawartości w jednostce handlowej | waluta | podatek VAT % | kod PKWiU | kod CN | Split Payment | kod GTU | idKategoria | Klasa ETIM | grupa rabatowa | grupa bonusowa | nazwa pliku ze zdjęciem | nazwa pliku karty katalogowej | opis | dostępność produktu (czas realizacji w dniach) | waga netto wraz z j.m. | waga brutto wraz z j.m. | minimum zamówieniowe w jednostce handlowej | kod EAN najmniejszej jednostki opakowania zbiorczego | rodzaj najmniejszego opakowania zbiorczego | ilosc J.M w najmniejszym opakowaniu zbiorczym | Interwal ilosci zamowienia w jednostce handlowej
1 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | AZF-3X |  |  | 5907222297124 |  | Automatyczny przełącznik faz, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC AZF-3X | Przełącznik faz AZF-3X - Automatyczny przełącznik 16A, TRMS, czas 100ms, DIN 2 moduły | 226 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 60 | EC001441 | AZF | AZF | AZF-3X_1.png |  | Automatyczny przełącznik faz AZF-3X wyj. nap. 16A 250V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, DIN 2 mod. | Magazynowy | 0.133 |  | 1 |  |  | 1
2 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | AZF-6B |  |  | 5907222297131 |  | Automatyczny przełącznik faz, z przekaźnikiem bezpieczeństwa, TRMS, czas przełączania ok. 400ms, regulacja progu zadziałania 180 - 210V AC AZF-6B | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa, 8A, regulacja progu napięcia, DIN 2 moduły | 300 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 60 | EC001441 | AZF | AZF | AZF-6B_1.png |  | Automatyczny przełącznik faz z przekaźnikiem bezpieczeństwa AZF-6B wyj. nap. 8A 250V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 400ms, regulacja progu zadziałania 180 - 210V AC, DIN 2 mod. | Magazynowy | 0.133 |  | 1 |  |  | 1
3 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | AZF-7 |  |  | 5907222297070 |  | Automatyczny przełącznik faz, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC AZF-7 | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny przełącznik 5A, TRMS, czas 100ms, DIN 1 moduł | 196 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 60 | EC001441 | AZF | AZF | AZF-7_1.png |  | Automatyczny przełącznik faz AZF-7 wyj. nap. 5A 250V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.061 |  | 1 |  |  | 1
4 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | AZF-7S |  |  | 5907222297100 |  | Automatyczny przełącznik faz, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, sterowanie stycznikami AZF-7S | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami, 3x 5A, TRMS, DIN 1 moduł | 214 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 60 | EC001441 | AZF | AZF | AZF-7S_1.png |  | Automatyczny przełącznik faz do sterowania stycznikami AZF-7S wyj. nap. 3x 5A 250V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.062 |  | 1 |  |  | 1
5 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | BIK-2W |  |  | 5907222297568 |  | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2P 5x20mm BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe, max 10A, DIN 1 moduł | 49 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | NIE |  | 80 | EC002705 | BIK | BIK | BIK-2W_1.png |  | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W max 10A, 2 wkładki topikowe 5x20mm, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.041 |  | 1 |  |  | 1
6 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | BIK-3W |  |  | 5907222297063 |  | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 3P 5x20mm BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe, max 10A, DIN 1 moduł | 64 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | NIE |  | 80 | EC002705 | BIK | BIK | BIK-3W_1.png |  | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W max 10A, 3 wkładki topikowe 5x20mm, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.05 |  | 1 |  |  | 1
5 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | BIK-2 |  |  | 5907222297827 |  | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2P 5x20mm BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe, max 6A, DIN 1 moduł | 49 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | NIE |  | 80 | EC002705 | BIK | BIK |  |  | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 max 6A, 2 wkładki topikowe 5x20mm, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.041 |  | 1 |  |  | 1
6 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | BIK-3 |  |  | 5907222297834 |  | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 3P 5x20mm BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe, max 6A, DIN 1 moduł | 64 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | NIE |  | 80 | EC002705 | BIK | BIK |  |  | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 max 6A, 3 wkładki topikowe 5x20mm, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.05 |  | 1 |  |  | 1
7 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0075 |  |  | 5907222297285 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 0,75kW 1,8-2,6A EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW, 1,8-2,6A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 0,75kW 1,8 - 2,6A EURO-2-0075 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Pod zamówienie | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
8 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0110 |  |  | 5907222297476 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 1,1kW 2,6-3,7A EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW, 2,6-3,7A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 1,1kW 2,6 - 3,7A EURO-2-0110 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
9 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0150 |  |  | 5907222297483 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 1,5kW 3,7-5,5A EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW, 3,7-5,5A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 1,5kW 3,7 - 5,5A EURO-2-0150 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
10 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0220 |  |  | 5907222297490 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 2,2kW 5,5-8,0A EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW, 5,5-8,0A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 2,2kW 5,5 - 8,0A EURO-2-0220 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
11 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0300 |  |  | 5907222297506 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 3kW 5,5-8,0A EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW, 5,5-8,0A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 3kW 5,5 - 8,0A EURO-2-0300 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
12 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0400 |  |  | 5907222297513 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 4kW 8,0-11,5A EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW, 8,0-11,5A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 4kW 8,0 - 11,5A EURO-2-0400 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.77 |  | 1 |  |  | 1
13 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0550 |  |  | 5907222297230 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 5,5kW 12-18A EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW, 12-18A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1281 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 5,5kW 12 - 18A EURO-2-0550 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.917 |  | 1 |  |  | 1
14 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0750 |  |  | 5907222297544 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 7,5kW 12-18A EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW, 12-18A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1357 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 7,5kW 12 - 18A EURO-2-0750 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Magazynowy | 1.922 |  | 1 |  |  | 1
15 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-0900 |  |  | 5907222297315 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 9kW 16-24A EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW, 16-24A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1554 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 9kW 16 - 24A EURO-2-0900 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Pod zamówienie | 1.962 |  | 1 |  |  | 1
16 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-1100 |  |  | 5907222297292 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 11kW 23-32A EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW, 23-32A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1657 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 11kW 23 - 32A EURO-2-1100 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Pod zamówienie | 1.962 |  | 1 |  |  | 1
17 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | EURO-2-1300 |  |  | 5907222297346 |  | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 13kW 23-32A EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW, 23-32A, kontrola zaniku i asymetrii faz | 1819 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | NIE |  | 70 | EC001037 | EURO | EURO | EURO-uniwersalna_1.png |  | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 13kW 23 - 32A EURO-2-1300 kontrola zaniku, asymetrii i spadku napięcia, oraz styków stycznika, n/t | Pod zamówienie | 1.967 |  | 1 |  |  | 1
18 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | KSB-3 |  |  | 5907222297636 |  | Moduł kontroli wkładek topikowych, 2Z KSB-3 | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych, 5A, kontrola przerwy w obwodzie, DIN 3 moduły | 452 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 50 | EC001449 | KSB | KSB | KSB-3_1.png |  | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-3 styk 2x 1Z 5A 250V AC-1, DIN 3 mod. | Pod zamówienie | 0.124 |  | 1 |  |  | 1
19 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | KSB-4 |  |  | 5907222297643 |  | Moduł kontroli wkładek topikowych, 2R KSB-4 | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych, 5A, kontrola przerwy w obwodzie, DIN 3 moduły | 452 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 50 | EC001449 | KSB | KSB | KSB-4_1.png |  | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-4 styk 2x 1R 5A 250V AC-1, DIN 3 mod. | Pod zamówienie | 0.124 |  | 1 |  |  | 1
20 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MASTER-3 |  |  | 5907222297247 |  | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-100h 24-240V AC/DC wielofunkcyjny MASTER-3 | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24-240V AC/DC, 0,1s - 100h, 16A, DIN 1 moduł | 312 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 120 | EC001669 | PC | PC | MASTER-3_1.png |  | Przekaźnik czasowy 24 - 240V AC/DC 0,1s - 100h MASTER-3 styk 1P 16A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.057 |  | 1 |  |  | 1
21 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-12PK |  |  | 5907222297056 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii faz, 2P MKF-12PK | Czujnik MKF-12PK - Zanik, kolejność i asymetria faz, 2x 8A, kontrola napięcia, DIN 1 moduł | 236 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-12PK_1.png |  | Czujnik zaniku, kolejności i asymetrii faz MKF-12PK styk 2x 1P 8A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.072 |  | 1 |  |  | 1
22 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-1G2 |  |  | 5907222297025 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii faz, 1P MKF-1G2 | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz, 16A, bez przewodu neutralnego, DIN 3 moduły | 248 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-1G2_1.png |  | Czujnik zaniku, kolejności faz MKF-1G2 styk 1P 16A 250V AC-1, bez N od 400 - 500V, DIN 3 mod. | Pod zamówienie | 0.129 |  | 1 |  |  | 1
23 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-1P |  |  | 5907222297001 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku i asymetrii faz, 1Z MKF-1P | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz, 8A, kontrola napięcia, DIN 1 moduł | 162 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-1P_1.png |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz MKF-1P styk 1Z 8A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.06 |  | 1 |  |  | 1
24 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-1PK |  |  | 5907222297018 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii faz, 1Z MKF-1PK | Czujnik MKF-1PK - Zanik, kolejność i asymetria faz, 8A, kontrola napięcia, DIN 1 moduł | 174 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-1PK_1.png |  | Czujnik zaniku, kolejności i asymetrii faz MKF-1PK styk 1Z 8A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.061 |  | 1 |  |  | 1
25 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-2P |  |  | 5907222297087 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku i asymetrii faz, kontrola styków, 1P MKF-2P | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków, 8A, DIN 1 moduł | 221 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-2P_1.png |  | Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2P styk 1P 8A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
26 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-2PK |  |  | 5907222297094 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii faz, kontrola styków, 1P MKF-2PK | Czujnik MKF-2PK - Zanik, kolejność i asymetria faz z kontrolą styków, 5A, DIN 1 moduł | 263 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-2PK_1.png |  | Czujnik zaniku, kolejności i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2PK styk 1P 5A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
27 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-2PM |  |  | 5907222297117 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii faz, kontrola styków, 1P, regulacja czasu i progu zadziałania MKF-2PM | Czujnik MKF-2PM - Zaawansowana regulacja czasu i progu napięcia, 5A, DIN 1 moduł | 282 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-2PM_1.png |  | Czujnik zaniku, kolejności i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2PM styk 1P 5A 250V AC-1, regulacja czasu i progu zadziałania, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.066 |  | 1 |  |  | 1
28 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MKF-MAX |  |  | 5907222297469 |  | Mikroprocesorowy przekaźnik zaniku, kolejności i asymetrii, zwarcia faz, wachań napięcia <170V, >260V, 1Z MKF-MAX | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej, 6A, informacja o awarii, DIN 1 moduł | 255 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 10 | EC001441 | MKF | MKF | MKF-MAX_1.png |  | Czujnik zaniku, asymetrii, kolejności faz, zwarcia faz, spadku napięcia < 170V, wzrostu > 260V, monitor sieci 3-fazowej z informacją o przyczynie awarii MKF-MAX styk 1Z 6A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.058 |  | 1 |  |  | 1
29 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MROK-16 |  |  | 5907222297308 |  | Wyłącznik zmierzchowy zewnętrzny 16A 230V AC 2-50lx IP65 MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A, regulacja 2-50 Lux, IP-65 | 125 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 40 | EC000189 | MROK | MROK | MROK-16_1.png |  | Automat zmierzchowy MROK-16 wyj. nap. 16A 250V AC-1, regulacja 2 - 50 Lux, opóźnienie zadziałania ok. 20s, IP-65, n/t | Magazynowy | 0.082 |  | 1 |  |  | 1
30 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MROK-16M |  |  | 5907222297322 |  | Wyłącznik zmierzchowy zewnętrzny 16A 230V AC 2-50lx IP65 MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A, regulacja 2-50 Lux, IP-65 | 98 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 40 | EC000189 | MROK | MROK | MROK-16M_1.png |  | Automat zmierzchowy MROK-16M wyj. nap. 16A 250V AC-1, regulacja 2 - 50 Lux, opóźnienie zadziałania ok. 20s, IP-65 n/t mini | Magazynowy | 0.063 |  | 1 |  |  | 1
31 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MROK-16SN |  |  | 5907222297353 |  | Wyłącznik zmierzchowy z sondą 16A 230V AC 2-50lx IP65 MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A, sonda zewnętrzna, IP-65, DIN 1 moduł | 194 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 40 | EC000189 | MROK | MROK | MROK-16SN_1.png |  | Automat zmierzchowy MROK-16SN wyj. nap. 16A 250V AC-1, regulacja 2-50 Lux, opóźnienie zadziałania ok. 20s, sonda zewnętrzna n/t, IP-65, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.113 |  | 1 |  |  | 1
32 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | MROK-16SW |  |  | 5907222297339 |  | Wyłącznik zmierzchowy z sondą 16A 230V AC 2-50lx IP65 MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A, sonda zewnętrzna fi 10mm, IP-65, DIN 1 moduł | 169 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 40 | EC000189 | MROK | MROK | MROK-16SW_1.png |  | Automat zmierzchowy MROK-16SW wyj. nap. 16A 250V AC-1, regulacja 2-50 Lux, opóźnienie zadziałania ok. 20s, sonda zewnętrzna fi 10mm, IP-65, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.066 |  | 1 |  |  | 1
33 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | PC-1TW |  |  | 5907222297223 |  | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 230V AC opóźnione wyłączanie PC-1TW | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie, 16A, 0,1s - 27,5h, DIN 1 moduł | 184 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 120 | EC001669 | PC | PC | PC-1TW_1.png |  | Przekaźnik czasowy 250V AC 0,1s - 27,5h PC-1TW styk 1P 16A 250V AC-1, opóźnione wyłączanie, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
34 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | PC-1TW-24 |  |  | 5907222297148 |  | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 24V AC/DC opóźnione wyłączanie PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC, opóźnione wyłączanie, 16A, DIN 1 moduł | 182 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | NIE |  | 120 | EC001669 | PC | PC | PC-1TW-24_1.png |  | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC 0,1s - 27,5h PC-1TW-24 styk 1P 16A 250V AC-1, opóźnione wyłączanie, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
35 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | PC-1TZ |  |  | 5907222297216 |  | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 230V AC opóźnione załączanie PC-1TZ | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie, 16A, 0,1s - 27,5h, DIN 1 moduł | 184 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 120 | EC001669 | PC | PC | PC-1TZ_1.png |  | Przekaźnik czasowy 250V AC 0,1s - 27,5h PC-1TZ styk 1P 16A 250V AC-1, opóźnione załączanie, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
36 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | PC-1TZ-24 |  |  | 5907222297520 |  | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 24V AC/DC opóźnione załączanie PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC, opóźnione załączanie, 16A, DIN 1 moduł | 182 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | NIE |  | 120 | EC001669 | PC | PC | PC-1TZ-24_1.png |  | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC 0,1s - 27,5h PC-1TZ-24 styk 1P 16A 250V AC-1, opóźnione załączanie, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.065 |  | 1 |  |  | 1
37 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SN-16L |  |  | 5907222297032 |  | Sonda do wyłącznika zmierzchowego MROK natynkowa IP65 SN-16L | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP-65, kontrola natężenia światła | 56 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 85415100 | NIE |  | 40 | EC001645 | MROK | MROK | SN-16L_1.png |  | Czujnik natężenia oświetlenia IP-65 SN-16L n/t | Magazynowy | 0.056 |  | 1 |  |  | 1
38 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SW-10 |  |  | 5907222297049 |  | Sonda do wyłącznika zmierzchowego MROK cylindryczna fi 10mm IP65 SW-10 | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP-65, otwór fi 10mm, kontrola natężenia światła | 31 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 26.11.22.0 | 85415100 | NIE |  | 40 | EC001645 | MROK | MROK | SW-10_1.png |  | Czujnik natężenia oświetlenia IP-65 SW-10 otwór fi 10mm | Magazynowy | 0.009 |  | 1 |  |  | 1
39 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-1 |  |  | 5907222297155 |  | Sterownik układu SZR, 3P, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s SZR-1 | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 8A, regulacja czasu przełączania, DIN 4 moduły | 620 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-1_1.png |  | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-1 wyj. nap. 8A 250V AC-1, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s, DIN 4 mod. | Magazynowy | 0.2 |  | 1 |  |  | 1
40 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-2 |  |  | 5907222297162 |  | Sterownik układu SZR, 3P, styki 2P, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s SZR-2 | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Podwójny styk 8A, regulacja czasu przełączania, załączanie rezerwy, DIN 4 moduły | 690 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-2_1.png |  | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2 styk 2x 1P 8A 250V AC-1, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s, DIN 4 mod. | Magazynowy | 0.201 |  | 1 |  |  | 1
41 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-2R |  |  | 5907222297179 |  | Sterownik układu SZR, 3P, styki 2P, regulacja czasu przerwy przełączania, opóźnienia reakcji, napięcia progowego SZR-2R | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Regulacja czasu, opóźnienia i progu napięcia, 8A, DIN 4 moduły | 761 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-2R_1.png |  | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2R styk 2x 1P 8A 250V AC-1, regulacja czasu przerwy przełączania, opóźnienia reakcji, progu napięcia, DIN 4 mod. | Magazynowy | 0.201 |  | 1 |  |  | 1
42 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-2ZP |  |  | 5907222297186 |  | Sterownik układu SZR, 3P, styki 2P, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s, ustawiany priorytet sieci podstawowej SZR-2ZP | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Priorytet sieci podstawowej, 8A, regulacja czasu przełączania, DIN 4 moduły | 970 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-2ZP_1.png |  | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2ZP styk 2x 1P 8A 250V AC-1, regulacja czasu przerwy przełączania 0,1 - 10s, ustawiany priorytet sieci podstawowej, DIN 4 mod. | Magazynowy | 0.217 |  | 1 |  |  | 1
43 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-5 |  |  | 5907222297360 |  | Sterownik układu SZR, 1P, regulacja dolnego i górnego progu, czasu przełączania, wybór trybu pracy z lub bez priorytetu źródła SZR-5 | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A, regulacja napięcia, czas przełączania, DIN 6 modułów | 1300 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-5_1.png |  | 1-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-5 wyj. nap. 16A 250V AC-1, regulacja dolnego i górnego progu, czasu przełączania, wybór trybu pracy z lub bez priorytetu źródła S1, DIN 6 mod. | Magazynowy | 0.505 |  | 1 |  |  | 1
44 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | SZR-515 |  |  | 5907222297209 |  | Sterownik układu SZR, 1P, czas przełączania 15ms SZR-515 | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A, szybkie przełączanie 15ms, DIN 6 modułów | 1600 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 130 | EC001441 | SZR | SZR | SZR-515_1.png |  | 1-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-515 wyj. nap. 16A 250V AC-1, nieodczuwalny czas przełączania 15ms, DIN 6 mod. | Magazynowy | 0.488 |  | 1 |  |  | 1
45 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | TP-1 |  |  | 5907222297537 |  | Tester ciągłości obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa TP-1 | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | 174 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 26.51.6 | - | NIE |  | 110 | EC000495 | TP | TP | TP-1_1.png |  | Tester ciągłości obwodu TP-1 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | Magazynowy | 0.044 |  | 1 |  |  | 1
46 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WBI-1S |  |  | 5907222297254 |  | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 230V AC WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne, 16A, DIN 1 moduł | 128 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 30 | EC000188 | WBI | WBI | WBI-1S_1.png |  | Przekaźnik bistabilny 250V AC WBI-1S sterowanie uniwersalne L - N styk 1P 16A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.061 |  | 1 |  |  | 1
47 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WBI-1S-24 |  |  | 5907222297278 |  | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 24V AC WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC, 16A, DIN 1 moduł | 155 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | NIE |  | 30 | EC000188 | WBI | WBI | WBI-1S-24_1.png |  | Przekaźnik bistabilny 24V AC/DC WBI-1S-24 styk 1P 16A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Pod zamówienie | 0.061 |  | 10 |  |  | 1
48 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WBI-1T |  |  | 5907222297261 |  | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 230V AC czas wyłączenia 20s-10min WBI-1T | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia, 16A, DIN 1 moduł | 164 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 30 | EC000188 | WBI | WBI | WBI-1T_1.png |  | Przekaźnik bistabilny 250V AC WBI-1T sterowanie L - N styk 1P 16A 250V AC-1, regulowany czas samoczynnego wyłączenia od 20s - 10m, DIN 1 mod. | Pod zamówienie | 0.061 |  | 10 |  |  | 1
49 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-33 |  |  | 5907222297452 |  | Wskaźnik napięcia 3-fazowy 100-260V AC wielofunkcyjny WN-33 | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy, 12 diod LED, 100-260V AC, DIN 1 moduł | 214 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-33_1.png |  | Modułowy wielofunkcyjny monitor sieci 3-fazowej od 100 - 260V AC, 12 diod LED WN-33, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.055 |  | 1 |  |  | 1
50 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3B |  |  | 5907222297384 |  | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 10-250V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3B | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 76 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3B_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED prostokątne czerwona z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100 mA WN-3B od 50 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.052 |  | 1 |  |  | 1
51 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3BG |  |  | 5907222297797 |  | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 10-250V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3BG | Lampka WN-3BG - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 76 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3BG_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED prostokątne zielona z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100 mA WN-3BG od 50 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.052 |  | 1 |  |  | 1
52 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3BK |  |  | 5907222297810 |  | Lampka modułowa 3-fazowa żółta/czerwona/zielona 10-250V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3BK | Lampka WN-3BK - 3-fazowa LED żółta, zielona, czerwona z bezpiecznikiem 100mA, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 76 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3BK_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED prostokątne żółta, zielona, czerwona z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100 mA WN-3BK od 50 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.052 |  | 1 |  |  | 1
53 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3FG |  |  | 5907222297582 |  | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 10-250V AC WN-3FG | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 36 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3FG_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm zielona WN-3FG od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.029 |  | 1 |  |  | 1
54 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3FG-P |  |  | 5907222297605 |  | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 10-250V AC przycisk TEST WN-3FG-P | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 56 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3FG-P_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm zielona z przyciskiem WN-3FG-P od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.031 |  | 1 |  |  | 1
55 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3FK-P |  |  | 5907222297612 |  | Lampka modułowa 3-fazowa żółta/czerwona/zielona 10-250V AC przycisk TEST WN-3FK-P | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED żółta, zielona, czerwona z przyciskiem, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 56 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3FK-P_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm żółta, zielona, czerwona z przyciskiem WN-3FK-P od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.031 |  | 1 |  |  | 1
56 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3F-P |  |  | 5907222297599 |  | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 10-250V AC przycisk TEST WN-3F-P | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 56 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3F-P_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm czerwona z przyciskiem WN-3F-P od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.031 |  | 1 |  |  | 1
57 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3FX |  |  | 5907222297407 |  | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 10-250V AC WN-3FX | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 36 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3FX_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm czerwona WN-3FX od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.029 |  | 1 |  |  | 1
58 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WN-3FXK |  |  | 5907222297414 |  | Lampka modułowa 3-fazowa żółta/czerwona/zielona 10-250V AC WN-3FXK | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED żółta, zielona, czerwona, 10-250V AC, DIN 1 moduł | 36 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | NIE |  | 50 | EC001657 | WN | WN | WN-3FXK_1.png |  | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm żółta, zielona, czerwona WN-3FXK od 10 - 250V AC, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.029 |  | 1 |  |  | 1
59 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WP-3C |  |  | 5907222297421 |  | Woltomierz 3-fazowy WP-3C 100-260V AC cyfrowy | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy, monitor sieci, informacja o awarii, DIN 1 moduł | 177 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | NIE |  | 50 | EC002301 | WN | WN | WP-3C_1.png |  | Modułowy 3-fazowy woltomierz WP-3C od 100 - 260V AC z wyświetlaczami LED, monitor sieci, informacja o typie awarii, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.044 |  | 1 |  |  | 1
60 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WP-3CP |  |  | 5907222297445 |  | Woltomierz 3-fazowy WP-3CP 100-260V AC cyfrowy z stykiem 1Z | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy, styk 5A, informacja o awarii, DIN 1 moduł | 193 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | NIE |  | 50 | EC002301 | WN | WN | WP-3CP_1.png |  | Modułowy 3-fazowy woltomierz WP-3CP od 100 - 260V AC z wyświetlaczami LED, monitor sieci, informacja o typie awarii, styk 1Z 5A 250V AC-1, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.048 |  | 1 |  |  | 1
61 | I - przesłane do informacji (brak zmian); | WS-1S |  |  | 5907222297193 |  | Automat schodowy 16A 1Z 20s - 10min 230V AC WS-1S | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min, 16A, DIN 1 moduł | 108 |  | 1 | szt |  |  | PLN | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | NIE |  | 120 | EC000297 | PC | PC | WS-1S_1.png |  | Automat schodowy WS-1S styk 1Z 16A 250V AC-1, regulowany czas 20s - 10min, DIN 1 mod. | Magazynowy | 0.057 |  | 1 |  |  | 1

## jednostki_MC
Sztuka | Kilogram | Metr | Kilometr | Opakowanie | Komplet | Para | Tona metryczna | Litr
PCE | KGM | MTR | KMT | PA | SET | PR | TNE | LTR
szt | kg | m | km | op | kpl | par | t | l

## jednostki_BMECat
oznaczenie | nazwa jm | jednostka opakowania
BE | Wiązka | tak
BG | Torebka | tak
BO | Butelka | tak
BX | Pudełko | tak
C62 | sztuka | tak
CA | Kanister | tak
CL | Szpula | tak
CMT | Centymetr | nie
CQ | Cartrige, nabójm wkład | tak
CR | Skrzynka na butelki | tak
CS | Skrzynka, zgrzewka | tak
CT | karton | tak
DR | bęben | tak
MMT | Milimetr | nie
MTR | Metr | tak
PA | Opakowanie, pakiet | tak
PF | Paleta | tak
PK | Paczka, pakunek | tak
PL | Wiaderko | tak
PR | Para | tak
PU | Tacka, zestaw tacek | tak
RG | Krążek / pierścień | tak
RL | Rolka | tak
RO | Zwój | tak
SA | Worek | tak
SET | Zestaw | tak