## Alternatywne nazwy
L.p. | Grupa | Symbol | Nazwa długa zawiera komplet najważniejszych danych technicznych | Nazwa średnia - zawiera skróty - max 100 znaków | Nazwa krótka - część parametrów pominięta - max 60 znaków | Nazwa "wzorowana na wiodących sklepach internetowych" | Nazwa inna | Nazwa wspierająca SEO
1 | AZF | AZF-3X | Automatyczny przełącznik faz AZF-3X wyj nap 16A 250V AC-1 TRMS czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC DIN 2 mod | Automatyczny przełącznik faz AZF-3X wyj nap 16A 250V TRMS czas przeł ok 100ms DIN 2 mod | Automatyczny przełącznik faz AZF-3X TRMS czas przeł ok 100ms | Automatyczny przełącznik faz TRMS czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC AZF-3X | Przełącznik faz AZF-3X - 16A TRMS czas 100ms DIN 2 moduły | Przełącznik faz AZF-3X - Automatyczny przełącznik 16A TRMS czas 100ms DIN 2 moduły
2 | AZF | AZF-6B | Automatyczny przełącznik faz z przekaźnikiem bezpieczeństwa AZF-6B wyj nap 8A 250V AC-1 TRMS czas przełączania ok 100ms regulacja progu zadziałania 180 - 210V AC DIN 2 mod | Automatyczny przełącznik faz z przekaźnikiem bezpieczeństwa AZF-6B TRMS reg progu zadz DIN 2 mod | Aut przeł faz z przek bezp AZF-6B TRMS reg prog zadz | Automatyczny przełącznik faz z przekaźnikiem bezpieczeństwa TRMS czas przełączania ok 100ms regulacja progu zadziałania 180 - 210V AC AZF-6B | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa 8A regulacja progu DIN 2 moduły | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa 8A regulacja progu napięcia DIN 2 moduły
3 | AZF | AZF-7 | Automatyczny przełącznik faz AZF-7 wyj nap 5A 250V AC-1 TRMS czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC DIN 1 mod | Automatyczny przełącznik faz AZF-7 5A 250V TRMS czas przeł ok 100ms DIN 1 mod | Automatyczny przełącznik faz AZF-7 TRMS czas przeł ok 100ms | Automatyczny przełącznik faz czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC AZF-7 | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny 5A TRMS czas 100ms DIN 1 moduł | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny przełącznik 5A TRMS czas 100ms DIN 1 moduł
4 | AZF | AZF-7S | Automatyczny przełącznik faz do sterowania stycznikami AZF-7S wyj nap 3x 5A 250V AC-1 TRMS czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC DIN 1 mod | Automatyczny przełącznik faz do ster stycz AZF-7S TRMS czas przeł ok 100ms DIN 1 mod | Aut przeł faz do ster stycz AZF-7S TRMS czas przeł ok 100ms | Automatyczny przełącznik faz czas przełączania ok 100ms progi zadziałania 180 - 260V AC sterowanie stycznikami AZF-7S | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami 3x 5A TRMS DIN 1 moduł | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami 3x 5A TRMS DIN 1 moduł
5 | SZR | SZR-1 | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-1 wyj nap 8A 250V AC-1 regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-1 wyj nap 2x 8A 250V AC-1 reg czasu przerwy przeł 0 - 10s DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-1 2x 8A 250V reg czasu przerwy przeł 0 - 10s | Sterownik układu SZR 3P regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s SZR-1 | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Dwa wyjścia napięciowe 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Załączenie rezerwy dwa wyjścia napięciowe 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
6 | SZR | SZR-2 | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2 styk 2x 1P 8A 250V AC-1 regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2 styk 2x 1P 8A 250V AC-1 reg czasu przerwy przeł 0 - 10s DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2 2x 1P 8A 250V reg czas przer przeł 0 - 10s | Sterownik układu SZR 3P styki 2P regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s SZR-2 | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Podwójny styk 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Załączenie rezerwy podwójny styk 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
7 | SZR | SZR-2R | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2R styk 2x 1P 8A 250V AC-1 regulacja progu napięcia czasu przerwy przełączania czasu opóźnienia reakcji DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2R styk 2x 1P 8A 250V AC-1 reg progu nap czasu przerwy przeł opóź reakcji DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2R reg czas przer przeł opóź reak prog nap | Sterownik układu SZR 3P styki 2P regulacja czasu przerwy przełączania opóźnienia reakcji napięcia progowego SZR-2R | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Podwójny styk 8A regulacja progu napięcia czasu przeł i opóźnienia DIN 4 moduły | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A regulacja czasu opóźnienia i progu napięcia DIN 4 moduły
8 | SZR | SZR-2ZP | 3-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-2ZP styk 2x 1P 8A 250V AC-1 regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s ustawiany priorytet sieci podstawowej DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2ZP styk 2x1P 8A 250V reg czasu przerwy przeł ust prior sieci podst DIN 4 mod | 3-faz ster SZR-2ZP reg cz przer przeł ust prior sieci podst | Sterownik układu SZR 3P styki 2P regulacja czasu przerwy przełączania 0 - 10s ustawiany priorytet sieci podstawowej SZR-2ZP | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Podwójny styk 8A ustawiany priorytet sieci podstawowej DIN 4 moduły | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A priorytet sieci podstawowej regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły
9 | SZR | SZR-5 | 1-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-5 wyj nap 16A 250V AC-1 regulacja dolnego i górnego progu czasu przełączania ustawiany priorytet źródła zasilania DIN 6 mod | 1-faz ster SZR-5 16A 250V reg dol i gór progu czasu przełącz wybór trybu pracy DIN 6 mod | 1-faz ster SZR-5 reg prog czasu przełącz wybór trybu pracy | Sterownik układu SZR 1P regulacja dolnego i górnego progu czasu przełączania ustawiany priorytet źródła zasilania SZR-5 | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A regulacja progów i czasu DIN 6 modułów | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A regulacja napięcia czas przełączania DIN 6 modułów
10 | SZR | SZR-515 | 1-fazowy sterownik samoczynnego załączania rezerwy SZR-515 wyj nap 16A 250V AC-1 nieodczuwalny czas przełączania 15ms DIN 6 mod | 1-faz ster SZR-515 wyj nap 16A 250V nieodczuwalny czas przeł DIN 6 mod | 1-faz ster SZR-515 16A 250V nieodczuwalny czas przeł | Sterownik układu SZR 1P czas przełączania 15ms SZR-515 | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Natychmiastowe przełączanie 15ms 16A DIN 6 modułów | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A szybkie przełączanie 15ms DIN 6 modułów
11 | WN | WN-3B | Lampka modułowa 3-fazowa LED czerwona z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100mA WN-3B od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-fazowa LED czerwona z zabezpieczeniem 100mA WN-3B od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka mod 3-faz LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA WN-3B | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 50 - 265V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3B | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
12 | WN | WN-3BG | Lampka modułowa 3-fazowa LED zielona z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100mA WN-3BG od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-fazowa LED zielona z zabezpieczeniem 100mA WN-3BG od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka mod 3-faz LED zielona z bezpiecznikiem 100mA WN-3BG | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 50 - 265V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3BG | Lampka modułowa - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3BG - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
13 | WN | WN-3BK | Lampka modułowa 3-fazowa LED kolorowa z własnym zabezpieczeniem WTA 5x20 100mA WN-3BK od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-fazowa LED kolorowa z zabezpieczeniem 100mA WN-3BK od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka mod 3-faz LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA WN-3BK | Lampka modułowa 3-fazowa kolorowa 50 - 265V AC z bezpicznikiem 5x20 100mA WN-3BK | Lampka modułowa - 3-fazowa LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3BK - 3-fazowa LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł
14 | WN | WN-3F-P | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm czerwona z przyciskiem WN-3F-P od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm czerwona z przyciskiem WN-3F-P od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm czer z przyciskiem WN-3F-P | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 50 - 265V AC przycisk TEST WN-3F-P | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
15 | WN | WN-3FG-P | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm zielona z przyciskiem WN-3FG-P od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm zielona z przyciskiem WN-3FG-P od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm ziel z przyciskiem WN-3FG-P | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 50 - 265V AC przycisk TEST WN-3FG-P | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
16 | WN | WN-3FK-P | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm kolorowa z przyciskiem WN-3FK-P od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm kolorowa z przyciskiem WN-3FK-P od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm kolor z przyciskiem WN-3FK-P | Lampka modułowa 3-fazowa kolorowa 50 - 265V AC przycisk TEST WN-3FK-P | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED kolorowa z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED kolorowa z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł
17 | WN | WN-3FX | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm czerwona WN-3FX od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm czerwona WN-3FX od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm czer WN-3FX od 50 - 265V | Lampka modułowa 3-fazowa czerwona 50 - 265V AC WN-3FX | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona 50 - 265V AC DIN 1 moduł
18 | WN | WN-3FG | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm zielona WN-3FG od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm zielona WN-3FG od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm ziel WN-3FG od 50 - 265V | Lampka modułowa 3-fazowa zielona 50 - 265V AC WN-3FG | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona 50 - 265V AC DIN 1 moduł
19 | WN | WN-3FXK | Lampka modułowa 3-fazowa LED 5mm kolorowa WN-3FXK od 50 - 265V AC DIN 1 mod | Lampka modułowa 3-faz LED 5mm kolorowa WN-3FXK od 50 - 265V DIN 1 mod | Lampka mod 3-faz LED 5mm kolorowa WN-3FXK od 50 - 265V | Lampka modułowa 3-fazowa kolorowa 50 - 265V AC WN-3FXK | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED kolorowa 50 - 265V AC DIN 1 moduł | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED kolorowa 50 - 265V AC DIN 1 moduł
20 | WN | WP-3C | 3-fazowy woltomierz WP-3C od 100 - 260V AC z wyświetlaczami LED monitor sieci informacja o typie awarii DIN 1 mod | 3-fazowy woltomierz WP-3C LED od 100-260V AC monitor sieci z informacją o typie awarii DIN 1 mod | 3-faz woltomierz WP-3C LED monitor sieci AC inf o awarii | Woltomierz 3-fazowy WP-3C 100 - 260V AC cyfrowy | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy monitor sieci informacja o awarii DIN 1 moduł | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy monitor sieci informacja o awarii DIN 1 moduł
21 | WN | WP-3CP | 3-fazowy woltomierz WP-3CP od 100 - 260V AC z wyświetlaczami LED monitor sieci informacja o typie awarii styk 1Z 5A 250V AC-1 DIN 1 mod | 3-fazowy woltomierz WP-3CP LED monitor sieci AC z informacją o typie awarii 1Z 5A 250V DIN 1 mod | 3-faz woltomierz WP-3CP LED monitor sieci 1Z 5A 250V AC | Woltomierz 3-fazowy WP-3CP 100 - 260V AC cyfrowy ze stykiem 1Z | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy styk 5A informacja o awarii DIN 1 moduł | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy styk 5A informacja o awarii DIN 1 moduł
22 | WN | WN-33 | Wielofunkcyjny monitor sieci 3-fazowej WN-33 od 150 - 260V AC 12 diod LED DIN 1 mod | Wielofunkcyjny monitor sieci 3-fazowej WN-33 od 150-260V AC 12 diod LED DIN 1 mod | Wielofunkcyjny monitor sieci 3-fazowej WN-33 12 diod LED | Wskaźnik napięcia 3-fazowy 150 - 260V AC wielofunkcyjny WN-33 | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy 12 diod LED 150 - 260V AC DIN 1 moduł | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy 12 diod LED 150 - 260V AC DIN 1 moduł
23 | BIK | BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 max 6A 2 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 max 6A 2 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 max 6A 2 wkładki 5x20mm | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2P 5x20mm BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł
25 | BIK | BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 max 6A 3 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 max 6A 3 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 max 6A 3 wkładki 5x20mm | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 3P 5x20mm BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł
23 | BIK | BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W max 10A 2 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W max 10A 2 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W max 10A 2 wkładki 5x20mm | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 2P 5x20mm BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł
25 | BIK | BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W max 10A 3 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W max 10A 3 wkładki topikowe 5x20mm DIN 1 mod | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W max 10A 3 wkładki 5x20mm | Gniazdo bezpiecznikowe cylindryczne 3P 5x20mm BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł
27 | BIK | KSB-3 | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-3 styk 2x 1Z 5A 250V AC-1 DIN 3 mod | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-3 styk 2x 1Z 5A 250V DIN 3 mod | Kontroler przerwy w obwodzie KSB-3 styk 2x 1Z 5A 250V | Moduł kontroli wkładek topikowych 2Z KSB-3 | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych 5A DIN 3 moduły | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły
28 | BIK | KSB-4 | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-4 styk 2x 1R 5A 250V AC-1 DIN 3 mod | Kontroler stanu wkładek topikowych (przerwy w obwodzie) KSB-4 styk 2x 1R 5A 250V DIN 3 mod | Kontroler przerwy w obwodzie KSB-4 styk 2x 1R 5A 250V | Moduł kontroli wkładek topikowych 2R KSB-4 | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych 5A DIN 3 moduły | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły
29 | MROK | MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 wyj nap 16A 250V AC-1 regulacja 2 - 50lx opóźnienie zadziałania 10 - 20s IP65 n/t | Automat zmierzchowy MROK-16 wyj nap 16A 250V reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s IP65 n/t | Automat zmierzch MROK-16 reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s | Wyłącznik zmierzchowy zewnętrzny 16A 250V AC 2 - 50lx IP65 MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A regulacja 2 - 50lx IP65
30 | MROK | MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M wyj nap 16A 250V AC-1 regulacja 2 - 50lx opóźnienie zadziałania 10 - 20s IP65 n/t mini | Automat zmierzchowy MROK-16M wyj nap 16A 250V reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s IP65 n/t | Automat zmierzch MROK-16M reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s | Wyłącznik zmierzchowy zewnętrzny 16A 250V AC 2 - 50lx IP65 MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A regulacja 2 - 50lx IP65
31 | MROK | MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN wyj nap 16A 250V AC-1 regulacja 2 - 50lx opóźnienie zadziałania 10 - 20s sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 mod | Automat zmierzchowy MROK-16SN reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s sonda zewn n/t IP65 DIN 1 mod | Aut zmierzch MROK-16SN reg 2 - 50lx opóź zadz sonda zewn n/t | Wyłącznik zmierzchowy z sondą 16A 250V AC 2 - 50lx IP65 MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 moduł | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 moduł
32 | MROK | MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW wyj nap 16A 250V AC-1 regulacja 2 - 50lx opóźnienie zadziałania 10 - 20s sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 mod | Automat zmierzchowy MROK-16SW reg 2 - 50lx opóź zadz 10 - 20s sonda zewn fi 10mm IP65 DIN 1 mod | Aut zmierzch MROK-16SW reg 2 - 50lx opóź zadz sonda zewn | Wyłącznik zmierzchowy z sondą 16A 250V AC 2 - 50lx IP65 MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 moduł | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 moduł
33 | MROK | SN-16L | Czujnik natężenia oświetlenia SN-16L hermetyczny natynkowy IP65 | Czujnik natężenia oświetlenia SN-16L hermetyczny natynkowy IP65 | Czujnik natężenia oświetlenia SN-16L hermet natynk IP65 | Sonda do wyłącznika zmierzchowego MROK natynkowa IP65 SN-16L | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP65 n/t | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP65 kontrola natężenia światła
34 | WBI | WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S 230V AC sterowanie L - N styk 1P 16A 250V AC-1 DIN 1 mod | Przekaźnik bistabilny WBI-1S 230V sterowanie L - N styk 1P 16A 250V DIN 1 mod | Przekaźnik bistabilny 230V WBI-1S ster L - N 1P 16A 250V | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 250V AC WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne 16A DIN 1 moduł
35 | MROK | SW-10 | Czujnik natężenia oświetlenia SW-10 hermetyczny 10 x 30 IP65 fi 10mm | Czujnik natężenia oświetlenia SW-10 hermetyczny 10 x 30 IP65 fi 10mm | Czujnik natężenia oświetlenia SW-10 IP65 fi 10mm | Sonda do wyłącznika zmierzchowego MROK cylindryczna fi 10mm IP65 SW-10 | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP65 fi 10mm | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP65 fi 10mm kontrola natężenia światła
36 | WBI | WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny 24V AC/DC WBI-1S-24 styk 1P 16A 250V AC-1 DIN 1 mod | Przekaźnik bistabilny 24V AC/DC WBI-1S-24 styk 1P 16A 250V DIN 1 mod | Przekaźnik bistabilny 24V AC/DC WBI-1S-24 styk 1P 16A 250V | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 24V AC WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC 16A DIN 1 moduł
37 | PC | MASTER-3 | Przekaźnik czasowy 24 - 250V AC/DC MASTER-3 0,1s - 100h styk 1P 16A 250V AC-1 DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 24-250V AC/DC MASTER-3 0,1s - 100h styk 1P 16A 250V AC-1DIN 1 mod | Przek czas 24-250V AC/DC MASTER-3 0,1s - 100h 1P 16A 250V | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s - 100h 24 - 250V AC/DC wielofunkcyjny MASTER-3 | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24 - 250V AC/DC 0,1s - 100h 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24 - 250V AC/DC 0,1s - 100h 16A DIN 1 moduł
38 | WBI | WBI-1T | Przekaźnik bistabilny 230V AC WBI-1T sterowanie L - N styk 1P 16A 250V AC-1 regulowany czas samoczynnego wyłączenia od 20s - 10min stałe załączenie DIN 1 mod | Przekaźnik bistabilny 230V WBI-1T styk 1P 16A 250V AC-1 reg samoczynne wył od 20s - 10min DIN 1 mod | Przek bistabilny 230V WBI-1T regól wył 20s - 10min stałe zał | Przekaźnik bistabilny 1P 16A 230V AC czas wyłączenia 20s - 10min stałe załączenie WBI-1T | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia 16A DIN 1 moduł
39 | PC | PC-1TW | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TW 0,1s - 27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóźnione wyłączanie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TW 0,1s-27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóź wyłączenie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TW 0,1s - 27,5h opóź wył | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 230V AC opóźnione wyłączanie PC-1TW | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł
40 | PC | PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TW-24 0,1s - 27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóźnione wyłączanie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TW-24 0,1s-27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóź wyłączenie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TW-24 0,1s - 27,5h opóź wył | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 24V AC/DC opóźnione wyłączanie PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC opóźnione wyłączanie 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC opóźnione wyłączanie 16A DIN 1 moduł
41 | PC | PC-1TZ | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TZ 0,1s - 27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóźnione załączanie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TZ 0,1s-27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóź załączenie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 230V AC PC-1TZ 0,1s - 27,5h opóź zał | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 230V AC opóźnione załączanie PC-1TZ | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł
42 | PC | PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TZ-24 0,1s - 27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóźnione załączanie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TZ-24 0,1s-27,5h styk 1P 16A 250V AC-1 opóź załączenie DIN 1 mod | Przekaźnik czasowy 24V AC/DC PC-1TZ-24 0,1s - 27,5h opóź zał | Przekaźnik czasowy 1P 16A 0,1s-99000s 24V AC/DC opóźnione załączanie PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC opóźnione załączanie 16A DIN 1 moduł | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC opóźnione załączanie 16A DIN 1 moduł
43 | PC | WS-1S | Automat schodowy 230V AC WS-1S styk 1Z 16A 250V AC-1 regulowany czas 20s - 10min DIN 1 mod | Automat schodowy 230V AC WS-1S styk 1Z 16A 250V AC-1 reg czas 20s - 10min DIN 1 mod | Automat schodowy WS-1S styk 1Z 16A 250V reg czas 20s - 10min | Automat schodowy 1Z 16A 20s - 10min 230V AC WS-1S | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min 16A DIN 1 moduł | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min 16A DIN 1 moduł
44 | MKF | MKF-12PK | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz 230V AC MKF-12PK styk 2x 1P 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz 230V AC MKF-12PK styk 2x 1P 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz MKF-12PK styk 2x1P | Przekaźnik zaniku kolejności i asymetrii faz 2P MKF-12PK | Czujnik MKF-12PK - Zanik kolejność i asymetria faz 2x 8A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-12PK - Zanik kolejność i asymetria faz 2x 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
45 | MKF | MKF-1G2 | Czujnik zaniku kolejności faz MKF-1G2 styk 1P 16A 250V AC-1 bez N od 300 - 550V DIN 3 mod | Czujnik zaniku kolejności faz MKF-1G2 styk 1P 16A 250V AC-1 bez N od 300-550V DIN 3 mod | Czujnik zaniku i kolejności faz MKF-1G2 bez N od 300-550V | Przekaźnik zaniku i kolejności faz 1P MKF-1G2 | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz 16A bez N DIN 3 moduły | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz 16A bez przewodu neutralnego DIN 3 moduły
46 | MKF | MKF-1P | Czujnik zaniku i asymetrii faz MKF-1P styk 1Z 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku i asymetrii faz MKF-1P styk 1Z 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku i asymetrii faz MKF-1P styk 1Z 8A 250V | Przekaźnik zaniku i asymetrii faz 1Z MKF-1P | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz 8A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
47 | MKF | MKF-1PK | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz MKF-1PK styk 1Z 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz MKF-1PK styk 1Z 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz MKF-1PK 1Z 8A 250V | Przekaźnik zaniku kolejności i asymetrii faz 1Z MKF-1PK | Czujnik MKF-1PK - Zanik kolejność i asymetria faz 8A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-1PK - Zanik kolejność i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł
48 | MKF | MKF-2P | Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2P styk 1P 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2P styk 1P 8A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2P | Przekaźnik zaniku i asymetrii faz kontrola styków 1P MKF-2P | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków 8A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków 8A DIN 1 moduł
49 | MKF | MKF-2PK | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2PK styk 1P 5A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2PK styk 1P 5A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetr faz z kont styk MKF-2PK | Przekaźnik zaniku kolejności i asymetrii faz kontrola styków 1P MKF-2PK | Czujnik MKF-2PK - Zanik kolejność i asymetria faz z kontrolą styków 5A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-2PK - Zanik kolejność i asymetria faz z kontrolą styków 5A DIN 1 moduł
50 | MKF | MKF-2PM | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz z kontrolą styków MKF-2PM styk 1P 5A 250V AC-1 regulacja czasu i progu zadziałania DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejności i asymetrii faz z kont styków MKF-2PM 5A reg czasu i progu zadz DIN 1 mod | Czujnik zaniku kolejn asym faz kontr styk MKF-2PM regulowany | Przekaźnik zaniku kolejności i asymetrii faz kontrola styków 1P regulacja czasu i progu zadziałania MKF-2PM | Czujnik MKF-2PM - Zanik kolejność asymetria faz z kontrolą styków reg czasu i progu napięcia 5A DIN 1 moduł | Czujnik MKF-2PM - Zaawansowana regulacja czasu i progu napięcia 5A DIN 1 moduł
51 | MKF | MKF-MAX | Czujnik zaniku asymetrii kolejności faz zwarcia faz spadku napięcia < 170V wzrostu > 260V monitor sieci 3-fazowej z informacją o przyczynie awarii MKF-MAX styk 1Z 6A 250V AC-1 DIN 1 mod | Czujnik zaniku asymetrii kolejności faz monitor sieci 3-faz z inf zwrot MKF-MAX styk 1Z 6A DIN 1 mod | Czujnik zanik asym kolej faz monit sieci inf zwrot MKF-MAX | Przekaźnik zaniku kolejności i asymetrii zwarcia faz wachań napięcia <170V >260V 1Z MKF-MAX | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej 6A informacja o awarii DIN 1 moduł | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej 6A informacja o awarii DIN 1 moduł
52 | EURO | EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 0,75kW 1,8 - 2,6A EURO-2-0075 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 0,75kW 1,8-2,6A EURO-2-0075 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 0,75kW 1,8-2,6A EURO-2-0075 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 0,75kW 1,8-2,6A EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW 1,8-2,6A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW 1,8-2,6A kontrola zaniku i asymetrii faz
53 | EURO | EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 1,1kW 2,6 - 3,7A EURO-2-0110 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 1,1kW 2,6-3,7A EURO-2-0110 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 1,1kW 2,6-3,7A EURO-2-0110 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 1,1kW 2,6-3,7A EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW 2,6-3,7A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW 2,6-3,7A kontrola zaniku i asymetrii faz
54 | EURO | EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 1,5kW 3,7 - 5,5A EURO-2-0150 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 1,5kW 3,7-5,5A EURO-2-0150 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 1,5kW 3,7-5,5A EURO-2-0150 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 1,5kW 3,7-5,5A EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW 3,7-5,5A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW 3,7-5,5A kontrola zaniku i asymetrii faz
55 | EURO | EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 2,2kW 5,5 - 8,0A EURO-2-0220 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 2,2kW 5,5-8,0A EURO-2-0220 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 2,2kW 5,5-8,0A EURO-2-0220 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 2,2kW 5,5-8,0A EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz
56 | EURO | EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 3kW 5,5 - 8,0A EURO-2-0300 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 3kW 5,5-8,0A EURO-2-0300 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 3kW 5,5-8,0A EURO-2-0300 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 3kW 5,5-8,0A EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz
57 | EURO | EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 4kW 8,0 - 11,5A EURO-2-0400 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 4kW 8,0-11,5A EURO-2-0400 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 4kW 8-11,5A EURO-2-0400 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 4kW 8,0-11,5A EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW 8,0-11,5A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW 8,0-11,5A kontrola zaniku i asymetrii faz
58 | EURO | EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 5,5kW 12 - 18A EURO-2-0550 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 5,5kW 12-18A EURO-2-0550 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 5,5kW 12-18A EURO-2-0550 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 5,5kW 12-18A EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz
59 | EURO | EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 7,5kW 12 - 18A EURO-2-0750 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 7,5kW 12-18A EURO-2-0750 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 7,5kW 12-18A EURO-2-0750 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 7,5kW 12-18A EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz
60 | EURO | EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 9kW 16 - 24A EURO-2-0900 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 9kW 16-24A EURO-2-0900 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 9kW 16-24A EURO-2-0900 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 9kW 16-24A EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW 16-24A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW 16-24A kontrola zaniku i asymetrii faz
61 | EURO | EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 11kW 23 - 32A EURO-2-1100 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 11kW 23-32A EURO-2-1100 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 11kW 23-32A EURO-2-1100 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 11kW 23-32A EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz
62 | EURO | EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika 3-fazowego 13kW 23 - 32A EURO-2-1300 kontrola zaniku asymetrii i spadku napięcia oraz styków stycznika n/t | Zab silnika 3-faz 13kW 23-32A EURO-2-1300 kont zaniku asymetrii i spadku nap styk stycz n/t | Zabezpieczenie silnika 3-faz 13kW 23-32A EURO-2-1300 | Zestaw stycznikowo-przekaźnikowy do zabezpieczania silnika 3P 13kW 23-32A EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz
63 | TP | TP-1 | Tester ciągłości obwodu TP-1 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | Tester ciągłości obwodu TP-1 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | Tester ciągłości obwodu TP-1 syg świetlna i dźwiękowa | Tester ciągłości obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa TP-1 | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

## Cennik Pollin 2025
v17 | Cennik obowiązuje od 24.09.2025r.
L.p. | Grupa | Symbol | Nazwa produktu | Cena cennikowa netto | VAT | Cena cennikowa brutto | Status towaru | Minimalne zamówienie | Gwarancja
1 | AZF | AZF-3X | Przełącznik faz AZF-3X - Automatyczny przełącznik 16A TRMS czas 100ms DIN 2 moduły | 226 | 23% | 277.98 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
2 | AZF | AZF-6B | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa 8A regulacja progu napięcia DIN 2 moduły | 300 | 23% | 369 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
3 | AZF | AZF-7 | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny przełącznik 5A TRMS czas 100ms DIN 1 moduł | 196 | 23% | 241.08 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
4 | AZF | AZF-7S | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami 3x 5A TRMS DIN 1 moduł | 214 | 23% | 263.22 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
5 | SZR | SZR-1 | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Załączenie rezerwy dwa wyjścia napięciowe 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 620 | 23% | 762.6 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
6 | SZR | SZR-2 | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Załączenie rezerwy podwójny styk 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 690 | 23% | 848.7 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
7 | SZR | SZR-2R | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A regulacja czasu opóźnienia i progu napięcia DIN 4 moduły | 761 | 23% | 936.03 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
8 | SZR | SZR-2ZP | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A priorytet sieci podstawowej regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 970 | 23% | 1193.1 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
9 | SZR | SZR-5 | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A regulacja napięcia czas przełączania DIN 6 modułów | 1300 | 23% | 1599 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
10 | SZR | SZR-515 | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A szybkie przełączanie 15ms DIN 6 modułów | 1600 | 23% | 1968 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
11 | WN | WN-3B | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 76 | 23% | 93.48 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
12 | WN | WN-3BG | Lampka WN-3BG - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 76 | 23% | 93.48 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
13 | WN | WN-3BK | Lampka WN-3BK - 3-fazowa LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 76 | 23% | 93.48 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
14 | WN | WN-3F-P | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 56 | 23% | 68.88 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
15 | WN | WN-3FG-P | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 56 | 23% | 68.88 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
16 | WN | WN-3FK-P | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED kolorowa z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 56 | 23% | 68.88 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
17 | WN | WN-3FX | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 36 | 23% | 44.28 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
18 | WN | WN-3FG | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 36 | 23% | 44.28 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
19 | WN | WN-3FXK | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED kolorowa 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 36 | 23% | 44.28 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
20 | WN | WP-3C | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy monitor sieci informacja o awarii DIN 1 moduł | 177 | 23% | 217.71 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
21 | WN | WP-3CP | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy styk 5A informacja o awarii DIN 1 moduł | 193 | 23% | 237.39 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
22 | WN | WN-33 | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy 12 diod LED 150 - 260V AC DIN 1 moduł | 214 | 23% | 263.22 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
23 | BIK | BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | 49 | 23% | 60.27 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
24 | BIK | BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | 49 | 23% | 60.27 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
25 | BIK | BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | 64 | 23% | 78.72 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
26 | BIK | BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | 64 | 23% | 78.72 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
27 | KSB | KSB-3 | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły | 452 | 23% | 555.96 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
28 | KSB | KSB-4 | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły | 452 | 23% | 555.96 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
29 | MROK | MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | 125 | 23% | 153.75 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
30 | MROK | MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | 98 | 23% | 120.54 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
31 | MROK | MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 moduł | 194 | 23% | 238.62 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
32 | MROK | MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 moduł | 169 | 23% | 207.87 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
33 | MROK | SN-16L | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP65 kontrola natężenia światła | 56 | 23% | 68.88 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
34 | WBI | WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne 16A DIN 1 moduł | 128 | 23% | 157.44 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
35 | MROK | SW-10 | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP65 fi 10mm kontrola natężenia światła | 31 | 23% | 38.13 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
36 | WBI | WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC 16A DIN 1 moduł | 155 | 23% | 190.65 | Pod zamówienie | 10 szt | 10 lat
37 | PC | MASTER-3 | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24 - 250V AC/DC 0,1s - 100h 16A DIN 1 moduł | 312 | 23% | 383.76 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
38 | WBI | WBI-1T | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia 16A DIN 1 moduł | 164 | 23% | 201.72 | Pod zamówienie | 10 szt | 10 lat
39 | PC | PC-1TW | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | 184 | 23% | 226.32 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
40 | PC | PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC opóźnione wyłączanie 16A DIN 1 moduł | 182 | 23% | 223.86 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
41 | PC | PC-1TZ | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | 184 | 23% | 226.32 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
42 | PC | PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC opóźnione załączanie 16A DIN 1 moduł | 182 | 23% | 223.86 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
43 | PC | WS-1S | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min 16A DIN 1 moduł | 108 | 23% | 132.84 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
44 | MKF | MKF-12PK | Czujnik MKF-12PK - Zanik kolejność i asymetria faz 2x 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 236 | 23% | 290.28 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
45 | MKF | MKF-1G2 | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz 16A bez przewodu neutralnego DIN 3 moduły | 248 | 23% | 305.04 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
46 | MKF | MKF-1P | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 162 | 23% | 199.26 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
47 | MKF | MKF-1PK | Czujnik MKF-1PK - Zanik kolejność i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 174 | 23% | 214.02 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
48 | MKF | MKF-2P | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków 8A DIN 1 moduł | 221 | 23% | 271.83 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
49 | MKF | MKF-2PK | Czujnik MKF-2PK - Zanik kolejność i asymetria faz z kontrolą styków 5A DIN 1 moduł | 263 | 23% | 323.49 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
50 | MKF | MKF-2PM | Czujnik MKF-2PM - Zaawansowana regulacja czasu i progu napięcia 5A DIN 1 moduł | 282 | 23% | 346.86 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
51 | MKF | MKF-MAX | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej 6A informacja o awarii DIN 1 moduł | 255 | 23% | 313.65 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
52 | EURO | EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW 1,8-2,6A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
53 | EURO | EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW 2,6-3,7A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
54 | EURO | EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW 3,7-5,5A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
55 | EURO | EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
56 | EURO | EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
57 | EURO | EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW 8,0-11,5A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1252 | 23% | 1539.96 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
58 | EURO | EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1281 | 23% | 1575.63 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
59 | EURO | EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1357 | 23% | 1669.11 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat
60 | EURO | EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW 16-24A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1554 | 23% | 1911.42 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
61 | EURO | EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1657 | 23% | 2038.11 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
62 | EURO | EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz | 1819 | 23% | 2237.37 | Pod zamówienie | 1 szt | 10 lat
63 | TP | TP-1 | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | 174 | 23% | 214.02 | Magazynowy | 1 szt | 10 lat

## Dane logistyczne
L.p. | Grupa | Symbol | Nazwa produktu | Kod EAN | Podatek | PKWiU | Kod CN | Waga w kg | Szerokość w m | Głębokość w m | Wysokość w m
1 | AZF | AZF-3X | Przełącznik faz AZF-3X - Automatyczny przełącznik 16A TRMS czas 100ms DIN 2 moduły | 5907222297124 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.133 | 0.034 | 0.067 | 0.09
2 | AZF | AZF-6B | Przełącznik faz AZF-6B - Z przekaźnikiem bezpieczeństwa 8A regulacja progu napięcia DIN 2 moduły | 5907222297131 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.133 | 0.034 | 0.067 | 0.09
3 | AZF | AZF-7 | Przełącznik faz AZF-7 - Automatyczny przełącznik 5A TRMS czas 100ms DIN 1 moduł | 5907222297070 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.09
4 | AZF | AZF-7S | Przełącznik faz AZF-7S - Sterowanie stycznikami 3x 5A TRMS DIN 1 moduł | 5907222297100 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.062 | 0.018 | 0.065 | 0.09
5 | SZR | SZR-1 | Sterownik SZR-1 3-fazowy - Załączenie rezerwy dwa wyjścia napięciowe 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 5907222297155 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.2 | 0.07 | 0.065 | 0.09
6 | SZR | SZR-2 | Sterownik SZR-2 3-fazowy - Załączenie rezerwy podwójny styk 8A regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 5907222297162 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.201 | 0.07 | 0.065 | 0.09
7 | SZR | SZR-2R | Sterownik SZR-2R 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A regulacja czasu opóźnienia i progu napięcia DIN 4 moduły | 5907222297179 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.201 | 0.07 | 0.065 | 0.09
8 | SZR | SZR-2ZP | Sterownik SZR-2ZP 3-fazowy - Załączenie rezerwy 8A priorytet sieci podstawowej regulacja czasu przełączania DIN 4 moduły | 5907222297186 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.217 | 0.07 | 0.065 | 0.09
9 | SZR | SZR-5 | Sterownik SZR-5 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A regulacja napięcia czas przełączania DIN 6 modułów | 5907222297360 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.505 | 0.105 | 0.065 | 0.09
10 | SZR | SZR-515 | Sterownik SZR-515 1-fazowy - Automatyczne załączanie rezerwy 16A szybkie przełączanie 15ms DIN 6 modułów | 5907222297209 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.488 | 0.105 | 0.065 | 0.09
11 | WN | WN-3B | Lampka WN-3B - 3-fazowa LED czerwona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297384 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.052 | 0.018 | 0.065 | 0.09
12 | WN | WN-3BG | Lampka WN-3BG - 3-fazowa LED zielona z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297797 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.052 | 0.018 | 0.065 | 0.09
13 | WN | WN-3BK | Lampka WN-3BK - 3-fazowa LED kolorowa z bezpiecznikiem 100mA 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297810 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.052 | 0.018 | 0.065 | 0.09
14 | WN | WN-3F-P | Lampka WN-3F-P - 3-fazowa LED czerwona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297599 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.031 | 0.018 | 0.065 | 0.09
15 | WN | WN-3FG-P | Lampka WN-3FG-P - 3-fazowa LED zielona z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297605 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.031 | 0.018 | 0.065 | 0.09
16 | WN | WN-3FK-P | Lampka WN-3FK-P - 3-fazowa LED kolorowa z przyciskiem 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297612 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.031 | 0.018 | 0.065 | 0.09
17 | WN | WN-3FX | Lampka WN-3FX - 3-fazowa LED czerwona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297407 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.029 | 0.018 | 0.065 | 0.09
18 | WN | WN-3FG | Lampka WN-3FG - 3-fazowa LED zielona 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297582 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.029 | 0.018 | 0.065 | 0.09
19 | WN | WN-3FXK | Lampka WN-3FXK - 3-fazowa LED kolorowa 50 - 265V AC DIN 1 moduł | 5907222297414 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.029 | 0.018 | 0.065 | 0.09
20 | WN | WP-3C | Woltomierz WP-3C - 3-fazowy monitor sieci informacja o awarii DIN 1 moduł | 5907222297421 | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | 0.044 | 0.018 | 0.065 | 0.09
21 | WN | WP-3CP | Woltomierz WP-3CP - 3-fazowy styk 5A informacja o awarii DIN 1 moduł | 5907222297445 | 23 | 26.51.43.0 | 90303100 | 0.048 | 0.018 | 0.065 | 0.09
22 | WN | WN-33 | Monitor sieci WN-33 - 3-fazowy 12 diod LED 150 - 260V AC DIN 1 moduł | 5907222297452 | 23 | 27.90.20.0 | 85312020 | 0.055 | 0.018 | 0.065 | 0.09
23 | BIK | BIK-2 | Moduł bezpiecznikowy BIK-2 - 2 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | 5907222297827 | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | 0.041 | 0.018 | 0.068 | 0.09
24 | BIK | BIK-2W | Moduł bezpiecznikowy BIK-2W - 2 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | 5907222297568 | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | 0.041 | 0.018 | 0.068 | 0.09
25 | BIK | BIK-3 | Moduł bezpiecznikowy BIK-3 - 3 wkładki topikowe max 6A DIN 1 moduł | 5907222297834 | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | 0.05 | 0.018 | 0.068 | 0.09
26 | BIK | BIK-3W | Moduł bezpiecznikowy BIK-3W - 3 wkładki topikowe max 10A DIN 1 moduł | 5907222297063 | 23 | 27.12.21.0 | 85361010 | 0.05 | 0.018 | 0.068 | 0.09
27 | KSB | KSB-3 | Kontroler KSB-3 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły | 5907222297636 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.124 | 0.053 | 0.065 | 0.09
28 | KSB | KSB-4 | Kontroler KSB-4 - Stan wkładek topikowych 5A kontrola przerwy w obwodzie DIN 3 moduły | 5907222297643 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.124 | 0.053 | 0.065 | 0.09
29 | MROK | MROK-16 | Automat zmierzchowy MROK-16 - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | 5907222297308 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.082 | 0.067 | 0.029 | 0.068
30 | MROK | MROK-16M | Automat zmierzchowy MROK-16M - 16A regulacja 2 - 50lx IP65 | 5907222297322 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.063 | 0.059 | 0.023 | 0.05
31 | MROK | MROK-16SN | Automat zmierzchowy MROK-16SN - 16A sonda zewnętrzna n/t IP65 DIN 1 moduł | 5907222297353 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.113 | 0.018 | 0.065 | 0.09
32 | MROK | MROK-16SW | Automat zmierzchowy MROK-16SW - 16A sonda zewnętrzna fi 10mm IP65 DIN 1 moduł | 5907222297339 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.066 | 0.018 | 0.065 | 0.09
33 | MROK | SN-16L | Czujnik oświetlenia SN-16L - IP65 kontrola natężenia światła | 5907222297032 | 23 | 26.11.22.0 | 85415100 | 0.056 | 0.05 | 0.035 | 0.08
34 | WBI | WBI-1S | Przekaźnik bistabilny WBI-1S - Sterowanie uniwersalne 16A DIN 1 moduł | 5907222297254 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.09
35 | MROK | SW-10 | Czujnik oświetlenia SW-10 - IP65 fi 10mm kontrola natężenia światła | 5907222297049 | 23 | 26.11.22.0 | 85415100 | 0.009 | 0.013 | 0.03 | 0.013
36 | WBI | WBI-1S-24 | Przekaźnik bistabilny WBI-1S-24 - 24V AC/DC 16A DIN 1 moduł | 5907222297278 | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.09
37 | PC | MASTER-3 | Przekaźnik czasowy MASTER-3 - 24 - 250V AC/DC 0,1s - 100h 16A DIN 1 moduł | 5907222297247 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.057 | 0.018 | 0.069 | 0.09
38 | WBI | WBI-1T | Przekaźnik bistabilny WBI-1T - Regulowany czas wyłączenia 16A DIN 1 moduł | 5907222297261 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.09
39 | PC | PC-1TW | Przekaźnik czasowy PC-1TW - Opóźnione wyłączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | 5907222297223 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
40 | PC | PC-1TW-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TW-24 - 24V AC/DC opóźnione wyłączanie 16A DIN 1 moduł | 5907222297148 | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
41 | PC | PC-1TZ | Przekaźnik czasowy PC-1TZ - Opóźnione załączanie 16A 0,1s - 27,5h DIN 1 moduł | 5907222297216 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
42 | PC | PC-1TZ-24 | Przekaźnik czasowy PC-1TZ-24 - 24V AC/DC opóźnione załączanie 16A DIN 1 moduł | 5907222297520 | 23 | 27.12.24.0 | 85364190 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
43 | PC | WS-1S | Automat schodowy WS-1S - Regulowany czas 20s - 10min 16A DIN 1 moduł | 5907222297193 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.057 | 0.018 | 0.065 | 0.09
44 | MKF | MKF-12PK | Czujnik MKF-12PK - Zanik kolejność i asymetria faz 2x 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 5907222297056 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.072 | 0.018 | 0.065 | 0.09
45 | MKF | MKF-1G2 | Czujnik MKF-1G2 - Zanik i kolejność faz 16A bez przewodu neutralnego DIN 3 moduły | 5907222297025 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.129 | 0.053 | 0.065 | 0.09
46 | MKF | MKF-1P | Czujnik MKF-1P - Zanik i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 5907222297001 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.06 | 0.018 | 0.065 | 0.09
47 | MKF | MKF-1PK | Czujnik MKF-1PK - Zanik kolejność i asymetria faz 8A kontrola napięcia DIN 1 moduł | 5907222297018 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.061 | 0.018 | 0.065 | 0.09
48 | MKF | MKF-2P | Czujnik MKF-2P - Zanik i asymetria faz z kontrolą styków 8A DIN 1 moduł | 5907222297087 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
49 | MKF | MKF-2PK | Czujnik MKF-2PK - Zanik kolejność i asymetria faz z kontrolą styków 5A DIN 1 moduł | 5907222297094 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.065 | 0.018 | 0.065 | 0.09
50 | MKF | MKF-2PM | Czujnik MKF-2PM - Zaawansowana regulacja czasu i progu napięcia 5A DIN 1 moduł | 5907222297117 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.066 | 0.018 | 0.065 | 0.09
51 | MKF | MKF-MAX | Czujnik MKF-MAX - Monitor sieci 3-fazowej 6A informacja o awarii DIN 1 moduł | 5907222297469 | 23 | 27.12.24.0 | 85364900 | 0.058 | 0.018 | 0.065 | 0.09
52 | EURO | EURO-2-0075 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0075 - 0,75kW 1,8-2,6A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297285 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
53 | EURO | EURO-2-0110 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0110 - 1,1kW 2,6-3,7A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297476 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
54 | EURO | EURO-2-0150 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0150 - 1,5kW 3,7-5,5A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297483 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
55 | EURO | EURO-2-0220 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0220 - 2,2kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297490 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
56 | EURO | EURO-2-0300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0300 - 3kW 5,5-8,0A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297506 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
57 | EURO | EURO-2-0400 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0400 - 4kW 8,0-11,5A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297513 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.77 | 0.203 | 0.135 | 0.3
58 | EURO | EURO-2-0550 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0550 - 5,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297230 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.917 | 0.203 | 0.135 | 0.3
59 | EURO | EURO-2-0750 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0750 - 7,5kW 12-18A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297544 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.922 | 0.203 | 0.135 | 0.3
60 | EURO | EURO-2-0900 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-0900 - 9kW 16-24A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297315 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.962 | 0.203 | 0.135 | 0.3
61 | EURO | EURO-2-1100 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1100 - 11kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297292 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.962 | 0.203 | 0.135 | 0.3
62 | EURO | EURO-2-1300 | Zabezpieczenie silnika EURO-2-1300 - 13kW 23-32A kontrola zaniku i asymetrii faz | 5907222297346 | 23 | 27.12.31.0 | 85371098 | 1.967 | 0.203 | 0.135 | 0.3
63 | TP | TP-1 | Tester TP-1 - Ciągłość obwodu sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | 5907222297537 | 23 | 26.51.6 | - | 0.044 | 0.035 | 0.015 | 0.056